Приложение 2

Инструкционные карты для лаборантов

Задания группам

Лаборатория № 1. Лаборатория химического анализа

Задание. Проведите оценку качества воды по органолептическим показателям, сделайте вывод о целесообразности её применения.

ГОСТ 3351-74. Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности.

# Оценка качества водопроводной воды.

## Практическая работа

Тема: «Определение органолептических характеристик воды»

Первичную оценку качества воды проводят, определяя ее органолептические характеристики. Органолептические характеристики воды определяются с помощью органов зрения (мутность, цветность) и обоняния (запах). Неудовлетворительные органолептические характеристики косвенно свидетельствуют о загрязнении воды.

Цель: дать характеристику качества воды, взятой из разных источников. Сравнить чистую и загрязнённую воду по параметрам: запах, цвет, прозрачность, рН, наличие осадка после отстаивания, обосновать пригодность для использования.

Оборудование и реактивы: пробы воды, стеклянные сосуды, колбы на 250 мл с пробкой, пробирки, водяная баня (600 С), универсальный индикатор.

Ход работы:

- Запишите, из какого источника взята проба воды.

- Исследуйте свойства  воды.

I. Определение запаха воды.

Запах воды обусловлен наличием в ней пахнущих веществ, которые попадают в неё естественным путём и со сточными водами. Определение запаха основано на органолептическом исследовании характера и интенсивности запахов воды при 20 и 60°С. Характер и интенсивность запаха определяют по предлагаемой методике.

Ход работы:

1. Заполните колбу водой на 1/3 объема и закройте пробкой.

2. Взболтайте содержимое колбы.

3. Откройте колбу и осторожно, не глубоко вдыхая воздух, сразу же определите характер и интенсивность запаха. Если запах сразу не ощущается,  испытание можно повторить, нагрев воду в колбе на водяной бане до 60 0C.

4.Интенсивность запаха определите по пятибалльной системе согласно таблице № 1. Интенсивность запаха определяется по 5-ти бальной системе согласно таблице. Запах воды следует определять в помещении, в котором воздух не имеет постороннего запаха. Желательно, чтобы интенсивность запаха отмечали несколько исследователей.

Таблица № 1

| Интенсивность запаха | Характер проявления запаха | Оценка интенсивности запаха |
| --- | --- | --- |
| Нет | Запах не ощущается | 0 |
| Очень слабая | Запах сразу не ощущается, но обнаруживается при тщательном исследовании (при нагревании воды). | 1 |
| Слабая | Запах замечается, если обратить на это внимание. | 2 |
| Заметная | Запах легко замечается и вызывает неодобрительный отзыв о воде. | 3 |
| Отчетливая | Запах обращает на себя внимание и заставляет воздержаться от питья. | 4 |
| Очень сильная | Запах настолько сильный, что делает воду непригодной к употреблению. | 5 |

5. Характер запаха определите по таблице № 2

Таблица № 2

| Характер запаха |
| --- |
| Естественного происхождения: | Искусственного происхождения: |
| Неотчетливый Землистый Гнилостный Плесневый Торфяной Травянистый Другой (укажите какой) | Неотчетливый Нефтепродуктов Хлорный Уксусный Фенольный Другой (укажите какой) |

6. Полученные результаты внесите в таблицу № 4.

II. Определение цветности и мутности воды.

Оборудование: пробирка, белый лист бумаги, темный лист бумаги, настольная лампа.

Ход работы:

1. Заполните пробирку водой на 10-12 мл.

2. Рассмотрите пробирку сверху на белом фоне при достаточном освещении.

3. Определите цветность воды по таблице № 3.

4. Рассмотрите пробирку сверху на темном фоне при достаточном освещении.

5. Определите мутность воды по таблице № 3.

Таблица № 3

| Цветность воды | Мутность воды |
| --- | --- |
| Слабо-желтоватая | Слабо опалесцирующая |
| Светло-желтоватая | Опалесцирующая |
| Желтая | Слабо мутная |
| Интенсивно-желтая | Мутная |
| Коричневая | Очень мутная |
| Красно-коричневая | Чрезвычайно мутная |
| Другая (укажите какая) |  |

6. Полученные результаты внесите в таблицу № 4.

III. Прозрачность воды.

Определите прозрачность воды.

- Налейте воду в прозрачный мерный цилиндр с плоским дном, подложите  под цилиндр  на расстоянии 4см лист бумаги, на котором шрифт, высота букв которого 2мм, а толщина линий букв – 0,5 мм и сливайте  воду до тех пор, пока сверху через слой воды не будет виден шрифт.

- Измерьте высоту столба оставшейся воды линейкой и выразите степень прозрачности в сантиметрах.

- Сделайте вывод о прозрачности воды. При прозрачности воды менее 3 см потребление воды ограничивается.

Вода может  быть: прозрачная, слабомутная, сильномутная.

IV. Определение реакции водной среды.

Определите реакцию водной среды с помощью универсального индикатора:

капните исследуемой водой на универсальную индикаторную бумагу. Сравните полученный цвет со шкалой индикаторной бумаги. Определите рН и среду раствора.

Питьевая вода должна иметь нейтральную реакцию (рН около 7). Значение рН воды хозяйственного, питьевого, культурно-бытового назначения регламентируется в пределах 6,5-7,5.

V. Сделайте вывод об органолептических показателях воды по полученным результатам.

Лаборатория № 2

Лаборатория станции обезжелезивания воды

Задание. Проведите оценку качества воды по содержанию общего железа в водопроводной воде (качественное определение), сделайте вывод о целесообразности её применения.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) общего железа в воде водоемов и питьевой воде составляет 0,3 мг/л, лимитирующий показатель органолептический.

Практическая работа

Тема: «Обнаружение общего железа»

Цель: научиться давать приближенную оценку качества водопроводной воды по содержанию общего железа при помощи роданида калия.

Оборудование и реактивы: пробы воды (для консервирования проб на 200 мл воды добавляют 3 мл концентрированной соляной кислоты), роданид калия, пероксид водорода (р-р, 3%), пробирки, белый лист бумаги.

Ход работы:

- В пробирку помещают 1 мл водопроводной воды, добавляют 5 капель раствора пероксида водорода (Н2О2), встряхивают пробирку. Оставляют на 5 мин. и  добавляют 5-7 капель роданида калия, на фоне белого листа рассматривают окраску раствора.

При содержании общего железа 0,1мг/л появляется розовое окрашивание, при более высоком – красное. Интенсивная окраска свидетельствует о повышенном содержании железа.

- Сделайте вывод о целесообразности применения питьевой воды, заполните таблицу № 1.