Лаборатория L-микро

1. Наблюдение дисперсии света

Цель эксперимента: продемонстрировать явление дисперсии на примере разложения естествен-
ного света в спектр при прохождении его через призму.
Оборудование:

призма из стекла "Флинт"	щелевая диафрагма

зеркало плоское	зажимы - 2 шт.

подставка угловая	стойка штатива

экран малый со щелью	рабочее поле с креплениями

графический проектор	экран демонстрационный

оптический столик для проектора

Для демонстрации разложе-
ния естественного света в спектр при
прохождении его через призму собе-
рите установку в соответствий с оп-
тической схемой, представленной на
рис. 1. Внешний вид установки при-
веден на рис. 2.

Формирование пучка света,
идущего от графического проектора,
происходит следующим образом. На
кадровое окно графического проек-
тора устанавливается оптический
столик, при этом центр круглого от-
верстия оптического столика должен
совпадать с центром кадрового окна графического проектора. В оптиче-
ском столике имеется втулка с резьбой, в которую следует вкрутить стойку штатива. На эту стой-
ку на наибольшей высоте в вертикальной плоскости закрепляется рабочее поле. Рабочее поле име-
ет небольшие стержни для зажима его в штативе. Отверстие в оптическом столике перекрывается

щелевой диафрагмой, направление
прорези которой должно быть пер-
пендикулярно вертикальному рабоче-
му полю. На вертикальном рабочем
поле устанавливаются плоское зерка-
ло, призма и малый экран со щелью.
Плоское зеркало используется в дан-
ной оптической схеме в качестве по-
воротного зеркала. Оно позволяет на-
править луч либо непосредственно на
экран, либо на призму. При этом свет
падает на призму под таким углом, что
после призмы он распространяется
горизонтально.

Расположите зеркало около
верхней кромки рабочего поля (т.е. на
высоте около 30 см над кадровым ок-
ном) и направьте луч света на призму,
расположенную   ближе   к   нижнему

Лаборатория L-микро

краю рабочего поля. В непосредственной близости от призмы установите малый экран со щелью.
Ширина щели малого экрана (примерно 5 мм) такова, что обеспечивается засветка почти всей
грани призмы. На расстоянии 2 - 3 м от графического проектора вертикально устанавливается де-
монстрационный экран, на котором и наблюдается спектр.

Юстировка оптической схемы проводится следующим образом. Расположите первую ще-
левую диафрагму в центре кадрового окна графического проектора (длинная сторона щели парал-
лельна ребру призмы). Зеркало на угловой подставке поставьте над щелевой диафрагмой так, что-
бы на него попадал весь свет, идущий от графического проектора. Для контроля размера и места
светового луча в любой точке оптической схемы удобно использовать небольшой лист белой бу-
маги. Угол падения света на зеркало выбирается таким, чтобы после отражения луч поворачивался
на небольшой угол в сторону экрана, и призму можно было установить за пределами луча, выхо-
дящего из кадрового окна графического проектора.

Закрепите призму в нижней части рабочего поля, поворачивая ее вокруг оси, параллельной
ее граням, получите на экране изображение спектра. Если в спектре видны искажения (спектр
имеет форму параллелограмма, а не прямоугольника), Вам следует найти правильную ориентацию
призмы относительно нижней щелевой диафрагмы. Для этого Вы можете немного повернуть ра-
бочее поле, на котором установлены зеркало и призма, вокруг стойки штатива. После этого уста-
новите на рабочее поле малый экран со щелью. Правильное взаимное расположение призмы и в
щели малого экрана обеспечивает практически полную засветку грани призмы, на которую падает
излучение. Проконтролировать это можно по освещенному пятну на подставке призмы или на ее
верхнем основании.

Комментируя полученный на экране спектр, Вам следует обратить внимание учащихся на
то, что скорость распространения света в веществе призмы зависит от частоты, что и приводит к
разным углам отклонения для света разных цветов.

2. Неразложимость в спектр монохроматического света

призма из стекла "Флинт"
зеркало плоское
подставка угловая
красный светофильтр
экран малый со щелью
полупроводниковый лазер
графический проектор

Цель эксперимента: продемонстрировать неразложимость в спектр монохроматического света.
Оборудование:

оптический столик для проектора

щелевая диафрагма

зажимы - 2 шт.

стойка штатива

рабочее поле с креплениями

экран демонстрационный

Для того, чтобы экспериментально
решить вопрос о том, что происходит, если
на призму попадает свет со строго опреде-
ленной длиной волны, необходимо провес-
ти следующие эксперименты.

Для проведения первого эксперимен-
та соберите ту же установку, которая ис-
пользовалась в опыте по изучению диспер-
сии света. Ее оптическая схема приведена
на рис. 1, а общий вид представлен на рис.
2. В этом эксперименте данная установка
будет использоваться как прибор для раз-
ложения света в спектр.

Лаборатория L-микро

Руководствуясь указаниями к экспери-
менту "Наблюдение дисперсии света", получите
на экране спектр естественного света. Перед
проведением опыта со светофильтром необхо-
димо уменьшить освещенность в классе. За-
кройте щелевую диафрагму, установленную на
кадровом окне графического проектора, крас-
ным светофильтром (рис. 3). При этом в спек-
тре, наблюдаемом на экране, останется только
красная часть. Поверните зеркало так, чтобы
направить луч графического проектора непо-
средственно на экран мимо призмы. (Постарай-
тесь сделать это, не сдвигая зеркало с места.)
Учащиеся увидят, что цвет пятна на экране не
претерпевает никаких изменений. При этом не-
обходимо отметить, что геометрические разме-
ры пятна увеличиваются за счет того, что на
пути луча отсутствуют призма и вторая диа-
фрагма. Снова пропустите луч через призму, и учащиеся будут иметь возможность еще раз сопос-
тавить цвет пятна на экране в обоих случаях. Эксперимент можно проводить, закрывая свето-
фильтром примерно две трети щелевой диафрагмы. При этом Вы будете иметь на призме область,

которая освещается белым светом, а
на экране, соответственно, картину
спектра.

Объясняя наблюдаемый эф-
фект, необходимо подчеркнуть, что
светофильтр пропускает свет в неко-
тором определенном интервале длин
волн. При этом световые волны с
другими длинами поглощаются в ма-
териале светофильтра. В спектре на
экране останется только красная
часть. Призма не добавляет никаких
новых оттенков в свет, в котором с
самого начала присутствовала только
одна цветовая составляющая.

Точно такой же вывод можно

сделать, рассмотрев прохождение через призму излучения полупроводникового лазера. Излучае-
мый лазером свет является существенно более монохроматическим, чем свет графического проек-
тора после светофильтра или, иными словами,
полоса пропускания светофильтра существен-
но шире интервала длин волн, в котором све-
тит лазер.

При проведении опыта используется та
же экспериментальная установка с небольши-
ми изменениями (рис. 4). Выключите графиче-
ский проектор и снимите с угловой подставки
плоское зеркало. Установите на освободив-
шуюся подставку полупроводниковый лазер и
включите его (рис. 5). Направьте лазер на эк-

Лаборатория L-микро

ран и продемонстрируйте
учащимся яркую точку. После
этого поверните лазер, на-
правьте его луч на призму и
добейтесь того, чтобы луч ла-
зера прошел в призме таким
же путем, как и свет графиче-
ского проектора/Пятно, полу-
ченное при этом на экране, не
будет отличаться от пятна при
прямом освещении экрана ла-
зером.

Рассматривая результа-
ты проведенных эксперимен-
тов, помогите учащимся сде-
лать вывод о том, что моно-
хроматическое излучение в
спектр разложить нельзя.

3. Сложение спектральных цветов

Цель эксперимента: продемонстрировать сложение спектральных цветов при сведении различ-
ных участков спектра в одну область экрана.
Оборудование:

призма из стекла "Флинт"

зеркало плоское

линза F = 12 см, D - 5 см

оправа для линзы и поляроидов
подставка угловая
экран малый со щелью
графический проектор

оптический столик для проектора
щелевая диафрагма
рабочее поле с креплениями
стойка штатива - 2 шт.
зажимы -3 шт.
подставка штатива
экран демонстрационный

Для того чтобы продемонстрировать, что при сведении различных составляющих спектра
на одну область экрана цвета исчезают, соберите установку аналогичную той, что использовалась
для демонстрации дисперсии света. Ее оптическая схема и общий вид представлены на рис. 1 и

Лаборатория L-микро

рис. 2 соответственно. Воспользуйтесь инструкциями, приведенными в описании эксперимента по
дисперсии света, и получите спектр на экране. Дополнительным условием установки оптического
столика, закрывающего кадровое окно графического проектора, является то, что его выступающая
за габариты графического проектора часть должна быть направлена в сторону экрана.

Геометрическое сведение лучей с различной длиной волны на одну область экрана в дан-
ном опыте осуществляется с помощью линзы. Установите на оптический столик, закрывающий
кадровое окно графического проектора, штатив и закрепите в нем оправу для линзы и поляроидов.

В эту оправу поставьте линзу с фокус-
ным расстоянием F' = 12 см и диамет-
ром D - 5 см. (Оптическая схема экс-
перимента приведена на рис. 3, а
внешний вид установки - на рис. 4).
При этом весь вышедший из призмы
свет должен пройти через линзу. При-
ближая и удаляя линзу от призмы, до-
бейтесь минимальной окраски пятна
на экране. Оптимальное положение
линзы соответствует тому, что рас-
стояние между призмой и линзой
примерно равно фокусному расстоя-
нию линзы. Отсутствие явно выра-
женной окраски пятна на экране озна-
чает, что при сведении вместе различ-
ных составляющих спектра наш глаз
снова начинает воспринимать их как
белый свет.

Для большей наглядности опыта Вы можете продемонстрировать, что область, где совмещаются лучи сразной длиной волны, формируется постепенно. Возьмите лист белой бумаги, наклоните его под углом 45° к направлению распространения луча (так чтобы учащиеся могли хорошо видеть пятно на этом листе) и перемещайте его от линзы к экрану. Учащиеся при этом смогут наблю-
дать, что непосредственно за линзой свет разложен
в спектр, но по мере приближения к экрану на лис-
те бумаги появляется белая полоса в центре. В
дальнейшем эта полоса расширяется, и спектр пол-
ностью исчезает.

L-микро

Наблюдение явления дисперсии

Цель работы: изучение дисперсии света в воде.
Оборудование: источник электропитания, лампа, ключ, экран со ще-
лью, кювета с водой, соединительные провода, лист белой бумаги.
Ход работы.

- Установите на планшет лампу с ключом и соберите цепь для ее
включения.

- В 3 - 4 см от лампы поместите экран со щелью.

- В 3 - 4 см от экрана по другую его сторону установите кювету с
водой.

- Включите лампу и направьте световой луч, вышедший из щели
экрана на середину узкой грани кюветы.

- Поворачивая кювету относительно падающего луча, добейтесь,
чтобы из ее широкой грани вышел окрашенный световой луч.

- Изготовьте самодельный экран, согнув лист белой бумаги под
прямым углом и, разметив его на пути луча, вышедшего из кюве-
ты, наблюдайте полученный спектр.

- Определите, в каком порядке чередуются цвета спектра относи-
тельно основания преломляющей призмы. Положение основания
призмы можно указать, если рассматривать прямоугольную кюве-
ту как две треугольные призмы, имеющие вершины с углами 90°,
которые соединены вместе своими основаниями так, что образуют
прямоугольный параллелепипед. Ход лучей в опыте показан на
рисунке.