Приложение № 5

«Электромонтажные операции»

| Виды операции | Назначение |
| --- | --- |
| Оконцевание проводов | Освобождение проводов от изоляционной оболочки и зарядка их петелькой или тычком в зависимости от конструкции клеммы |
| Сращивание проводов | Соединение между собой двух и более проводов с последующей изоляцией места соединения. |
| Ответвления проводов | Присоединения токоведущих проводов к электрической цепи с целью подключения бытовых светильников, электрических выключателей, штепсельных розеток. |
| Зарядка установочных изделий | Зарядка лампового электропатрона, штепсельной вилки, электрического выключателя, штепсельной розетки, плавкого предохранителя. |