Приложение 2

Результаты исследования «Определение свойств воды»

Мы выяснили, что два родника используются для водоснабжения села. Первый (Центральный) бьёт из - под крутого склона надпойменной террасы  реки  Шелдаис, находится в непосредственной близости от автодороги «Урал». В источнике установлен электронасос, который и дает поступление воды в водонапорную башню. Исаев родник расположен на окраине села, между улицами Деревня и Дракино. Отдаленные улицы, оторванные от центра оврагами, получают воду из него. Остальные родники (мы их насчитали 12) заброшены, заиливаются, зарастают водорослями.

Мы провели исследование свойств воды в двух источниках: № 1-Исаев родник, № 2-родник Центральный.

Цель работы: проверить воду на пригодность к употреблению.

Результаты исследований

| Годы | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники | №1 родник | №2 | №1 | №2 | №1 | №2 | №1 | №2 |
| Жесткость общая |  | 5экв/л |  | 5,5экв/л |  | 7экв/л | 4,9 экв/л | 4,7экв/л |
| Наличие: а) хлоридов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18мг/л |  | 19мг/л |  | 19мг/л | 17 мг/л | 19мг/л |
| б) сульфатов |  | 5 м г/л |  | 5мг/л |  | 5 мг/л | 4,9 мг/л | 5мг/л |
| в) ионов аммония |  | - |  | - |  | - |  | - |
| прозрачность | При небольшой глубине родников определить не возможно 1,5м 1,5м 1,5м 2 м 1,5м |
| запах |  | 1 балл |  | 1 балл |  | 1 балл | 1 балл | 1 балл |
| рН |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 | 7,03 | 5,0 |

Методика определения показателей качества воды:

а)   рН мы определяли универсальной индикаторной бумагой.

б) Жесткость - брали 3 колбы по 250мл, в одну наливали дистиллированную воду, в другую из реки, в третью из родника по 100 мл. Готовили мыльно-содовый раствор и наливали одинаково по 20мл. Встряхивали и наблюдали за пенообразованием, осадком, вели расчет. Определяли, также используя метиловый оранжевый, титровали раствор соляной кислотой до изменения цвета с желтого на оранжево-красный, расчет вели по формуле (см. журнал «Химия в школе»; №4 1997 с. 74). Также определяли жесткость тестером, сравнивая данные с таблицами (ж «химия  в школе»  №7—2001, №3—2004).

с) Ионы хлора, сульфата, железа  определяли качественными реакциями, количественную оценку определяли по формулам, таблицам (см. журнал  «Химия в  школе»  №3—2004 , стр.7).

д) Прозрачность определяли с помощью диска, привязанного за веревку, его в воду опускали до тех пор, пока он был виден и вытаскивали, делали замер мокрой веревки.

е) Запах - 1 балл запаха нет, 2 балла- запах слабый, 3 балла—запах заметный, 4 балла—запах отчетливый ,5 баллов—запах сильный.

ж) Микробные загрязнения - делали посев с работником ГСЭН, данные показали, что в  родниках  содержание кишечной палочки в пределах нормы, холерный  вибрион  не  обнаружен (сентябрь 2009 г.)

Наши исследования позволили сделать вывод: вода в родниках удовлетворительного качества, для питья пригодна.

Литература:

Беспамятнов Г.П., Кротов Ю.А. Предельно допустимые концентрации химических веществ в окружающей среде. Справочник. - Л.: Химия, 1985. 
Водный кодекс РФ. Принят Государственной Думой 18 октября 1995 г. - М.: "Ось-89", 1995. - 80 с. 
Вредные химические вещества. Азотсодержащие органические соединения: Справ. изд./ Под ред. Б.А. Курляндского и др. - Л.: Химия, 1992. 
Сборник санитарно-гигиенических нормативов и методов контроля вредных веществ в объектах окружающей среды. - М., 1991. 
СанПиН 2.1.4.559-96. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарные правила и нормы. 
Новиков Ю.И. Методы исследования качества воды водоемов. - М.: Медицина, 1990.

Журнал «Химия в школе» №4 1997 с. 74, №7—2001, №3—2004 стр.7.