Приложение 1

Образец технического задания на строительство коттеджа

| 1) Состав семьи |  |
| --- | --- |
| 2) Возраст членов семьи и род деятельности |  |
| 3) Увлечения членов семьи |  |
| 4) Экспликация помещений и их площадь, расположение по этажам | I этаж Холл 28 – 40м2 Кухня-столовая 60 – 80м2 Гостиная, желательно с балконом и большой парадной лестницей 100 – 140м2 Домашний кинозал 45 – 65м2 Итого: 233 – 325м2 |
| 5) Потолки в помещениях (высота и конструкция) | Высота всех помещений цокольного этажа 2,8 – 3,0м. Все потолки одноуровневые подвесные, материал по усмотрению дизайнера. В бассейне потолки натяжные. Высота всех помещений I и II этажей не менее 3 метров . В гостиной высота потолка не менее 6 метров . В спальнях II этажа желательно 2-х или 3-х уровневые потолки разной конфигурации: квадрат, круг, овал. |
| 6) Высота и ширина дверных проемов | Высота дверей I , II и мансардного этажей 2,1м, ширина 0,9м, ширина дверей в санузлах – 0,8м. |
| 7) Окна | Окна во всех жилых помещениях большие, высотой 2м и шириной 1м. В мансардном этаже максимально допустимое количество окон во всех помещениях. |
| 8) Фасад | Фасад должен быть красивым. Возможна облицовка всех поверхностей природным камнем теплых тонов. На фасаде предусмотреть декоративные элементы. Все наружные конструктивы должны выглядеть гармонично. Дом должен быть похож на замок. |
| 9) Электроснабжение | Перечень и мощность всех электроприборов во всех помещениях. Внутреннее освещение: план размещения осветительных приборов и их мощность. Сделать расчет освещенности помещения. План размещения розеток. |
| 10) Система теплоснабжения | Локальная котельная на газе и твердом топливе. |
| 11) Отопление | Теплые полы |
| 12) Водоснабжение | Водоснабжение предусмотреть от двух источников: от центрального водопровода и скважины. Водоочистку предусмотреть общую на входе |
| 13) Противопожарные мероприятия | Согласно противопожарным требованиям, предъявляемым к подобным зданиям. |
| 14) Охранная сигнализация | Окна должны быть защищены от взлома. Видеонаблюдение по периметру наружного ограждения и на въездных воротах. |
| 15) Декор | В каком стиле хотелось бы видеть внутренние помещения – современный стиль, минимализм, классика или в каком-то определенном архитектурном стиле. Спальня детская – по возможности с антресолями, на которых можно устроить игровой уголок, стиль оформления не имеет особого значения. Основное требование – светлое, веселое помещение. Стены: максимальное использование различных видов декоративной штукатурки и всевозможных обоев: бумажных, тканевых, тканевых из бамбука – по усмотрению дизайнера. Поверхности стен должны выглядеть довольно богато. В ванных комнатах, гардеробных, санузлах, прачечной, котельной, кладовой, оздоровительном комплексе стены облицевать керамической плиткой. |
| 16) Дополнительная информация | Камины, лестница, главный вход |