## Slide 1: Расчет неразветвленной электрической цепи переменного тока
Разработка преподавателя электротехники Сибайского многопрофильного профессионального колледжа Девятовой ИМ [267-233-166]
Урок №24

## Slide 2
Последовательное соединение активного сопротивления и индуктивности
R=100 ом L=0.2 Гн U=120 В I=?
XL=ωL=2π f L= 2*3.14*50*0.2= 62.8 Ом
Z=√ R2 + XL2=√100*100 + 62.8*62.8=118.08

## Slide 3
UR=I*R=1.014*100=101.6 В; UL=I*XL=1.016*62.8=63.8 В.
=arccos (63.8/119.7)=
=57.82º
i=1.016 sin t
u=120 sin (t+57.82)
Вывод:
Ток отстает от напряжения на 57,82º
U
UL
UR
I

## Slide 4
Последовательное соединение активного сопротивления и емкости
R=100 ом С=20 мкф U=120 В I=?
XL=ωL=2π f L= 2*3.14*50*0.2= 62.8 Ом
Z=√ R2 + Xс2=√100*100 + 62.8*62.8=118.08

## Slide 5
UR=I*R=0,64*100=64 В; UС=I*XС=0,64*159,23=101.9 В.
=arccos (101.9/120.3)=
=32.12º
i=0.64 sin t
u=120 sin (t-32.12)
Вывод:
Ток опережает напряжение на 32,12º
I
U
UR
UC

## Slide 6
Последовательное соединение активного сопротивления, индуктивности и емкости
R=100 ом L=0.2 Гн U=120 В С= 20 мкф I=?
X= XL -Xс=159,23-62,8=96,43 Ом
Z = √ R2 + (XL - Xс)2 = 138,9 Ом
Im=Uc/z=120/138.9=0.86 A

## Slide 7
Im=Uc/z=120/138.9=0.86 A
UR=I*R=0,86*100=86 В;
UС=I*XС=0,86*159,23=136.9 В.
UL=I*XL=0,86*62.8=54 В.
I
UR
UC
U
UL
i=0.64 sin t
u=120 sin (t-46,07)
=arccos (82,9/119,45)=
=46,07º
Вывод:
Ток опережает напряжение на 46º