Приложение1.

Методические карточки для каждой пары.

1.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦВЕТНОСТИ ВОДЫ.

| № пробы | Цветность |
| --- | --- |

5 мл анализируемого образца отобрать с помощью шприца и поместить во флакон, добавить раствор реагента, перемешать.  Зафиксировать результат.

2.ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕАКЦИИ СРЕДЫ (рН) ВОДЫ.

5 мл анализируемого образца отобрать с помощью шприца и поместить во флакон, добавить раствор реагента, перемешать.  Зафиксировать результат.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОЛЕЙ КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ,  ЖЕСТКОСТЬ.

5 мл анализируемого образца отобрать с помощью шприца и поместить во флакон, содержащий раствор реагента 1, добавить раствор индикатора, перемешать и прибавлять раствор реагента 2 по одной капле, считая капли, до перехода окраски раствора из розовой в синий. Жесткость определить как число капель реагента 2, умноженное на 0,33 или по таблице.  Зафиксировать результат.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НИТРИТ-ИОНОВ

10 мл анализируемого образца отобрать с помощью шприца и поместить во флакон, добавил сухой реагент, перемешали и подождали 20 мин. Сравнить окраску раствора с цветовой шкалой и определили концентрацию нитрит – ионов. Зафиксировать результат.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НИТРАТ-ИНОВ

10 мл анализируемого образца отобрать с помощью шприца и поместить  во флакон, добавить сухой реагент, перемешать и подождать 20 мин. Сравнить окраску раствора с цветовой шкалой. Зафиксировать результат.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЖЕЛЕЗА Fe(II,III)

5 мл анализируемого образца отобрать с помощью шприца и поместить во флакон, содержащий раствор реагента 1, перемешать, добавить сухой реагент 2. перемешать и подождать10 мин. Сравнить окраску раствора с цветовой шкалой и определить концентрацию железа(II,III). Зафиксировать результат.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯМАРГАНЦА (Mn)

I0 мл анализируемого образца отобрать с помощью шприца и поместить во флакон, содержащий раствор реагента 1, перемешать, добавить раствор реагента 2 и подождать 10 мин. сравнить окрасу раствора с цветовой шкалой и определить,  концентрацию марганца. Зафиксировать результат.

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ИОНОВ АММОНИЯ

10 мл анализируемого образца отобрать с помощью шприца и поместить во флакон, добавить раствор реагента, перемешать и подождать 5 мин. Сравнить окраску раствора с цветовой шкалой и определить концентрацию ионов аммония. Зафиксировать результат.